|  | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Nybyggnad av komplementbyggnad(garage, gäststuga m.m.) Fastighetsbeteckning:_______________________________ E – ______________________________________________ (Ange namn på entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- ______________________________________________ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)* | Resultat/datum/ Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Utstakning/lägeskontroll | SK | Mätning | A-ritning |  |  |  |
| Brandskydd (skydd mot brandspridning, utrymning, brandvarnare m.m.) | E | Visuellt/Mätning | Brandskyddsbeskrivning |  |  |  |
| Schaktbotten, dränering | E | Visuellt | K-ritning/BBR 6:5322 |  |  |  |
| Grundläggning, betongplatta, armering, betongkvalitet | E | Visuellt | K- ritning |  |  |  |
| Bärandekonstruktion, dimensionering, utförande | E | Visuellt/Beräkning | Leverantörens anvisningar/K-ritning |  |  |  |
| Ytterväggar och tak, med avseende på diffusionsspärr, värmeisolering samt vindskydd | E | Visuellt | K-ritning |  |  |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls | E | Beräkning/ materialbeskrivning | Leverantörens anvisningar/K-ritning |  |  |  |
| Fuktsäkerhet | E | Visuellt | BBR 6:5/K-ritning |  |  |  |
| Säkra VA-installationer | E | Visuellt | BBR 6:96 |  |  |  |
| Avfallshantering | E |  | Naturvårdsverkets handbok |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov/anmälan | E | Visuellt | Beviljat bygglov/Startbesked |  |  |  |

* Förkortningar som används

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

# Text boxes

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.