|  | KONTROLLPLAN NÄTSTATION/TRANSFORMATORSTATION enligt plan- och bygglagen 10:6 Fastighetsbeteckning: Diarienummer: E - (ange entreprenör som utför arbetsmomenten) S- (Sakkunnig) BH-(Byggherre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller S) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning |
| Utstakning/lägeskontroll | S | Mätning | Beviljat bygglov/ startbesked |  |  |  |
| Grundläggning är placerad på dränerande material. Materialet har packats för att undvika sättningar | E | Visuellt/mätning Leverantörens anvisningar/K-ritning | BBR 6:5322 |  |  |  |
| Brandskydd Brandkrav uppfylles mot intilliggande byggnader | BH/E | Visuellt/mätning/Intyg | BBR kap 5 & Starkströmsföreskrifter |  |  |  |
| Bärandekonstruktion, dimensionering, utförande | E | Visuellt/beräkning Leverantörens anvisningar/K-ritning | Gällande EKS/ Leverantörens anvisning |  |  |  |
| Avfallshantering | E | Visuellt | Naturvårdsverkets handbok |  |  |  |
| Skydd mot elstötar och elchocker | S | Mätning | BBR 8:8 |  |  |  |
| Nätstationen uppfyller gällande krav avseende el-säkerhet | S | Visuellt/mätning/beräkning/intyg | Elsäkerhetsverkets föreskrift |  |  |  |

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

# Text boxes

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.