|  | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Byggbodar/Arbetsbodar Fastighetsbeteckning:_______________________________ E – ______________________________________________ (Ange namn på entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- ______________________________________________ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E eller SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)* | Resultat/datum/ Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Överensstämmer med beviljat bygglov | E | Visuellt | A-ritning eller ADP-plan. Beviljat bygglov |  |  |  |
| Brandskydd (skydd mot brandspridning, utrymning, brandvarnare m.m.) | E | Visuellt/Mätning | Brandskyddsbeskrivning enligt BBR avsnitt 5 |  |  |  |
| Grundläggning | E | Visuellt/Beräkning | Leverantörens anvisningar/K-ritning |  |  |  |
| Bärandekonstruktion, dimensionering, utförande | E | Visuellt/Beräkning | Leverantörens anvisningar/K-ritning |  |  |  |
| Tillgänglighet | E | Visuellt | BBR avsnitt 3/AFS 2009:2 |  |  |  |
| VA-installationer/dagvatten | E | Visuellt | BBR avsnitt 6 |  |  |  |
| Ventilation | E | Visuellt/Mätning | BBR avsnitt 6:25 |  |  |  |
| Avveckling kommer att ske enligt avvecklingsplan | E | Visuellt | Beviljat bygglov |  |  |  |

* Förkortningar som används

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

ADP-arbetsdispositionsplan

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

# Text boxes

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.