|  | KONTROLLPLAN 10 kap. enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen Installation eldstad/rökkanal Fastighetsbeteckning:___________________________ E – __________________________________________ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) |
| --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)* | Resultat/datum/ Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Underlagets bärförmåga och brandmotstånd | E | Okulärt/Mätning | BBR 5:4222 |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning nedåt och antändning av golv, eldstadsplan | E | Okulärt/mätning | BBR 5:4223 |  |  |  |
| Eldstad, rök- och avgaskanalers utformning och avstånd till brännbara byggnadsdelar | E | Okulärt/Mätning | BBR 5:4221 |  |  |  |
| Skorstenens utformning. Rök- och avgaskanaler | E | Okulärt/Mätning | BBR 5:425 BBR 6:743 |  |  |  |
| Utsläpp av förbränningsgaser till omgivningen | E | Prestandadeklaration | BBR 6:74 |  |  |  |
| Godkänt sakkunnighetsintyg (besiktningsprotokoll) från skorstensfejartekniker eller motsvarande, avseende brandskyddskontroll av eldstad eller rökkanal, inklusive tillträdesanordningar på tak | Skorstensfejartekniker | Besiktning |  |  |  |  |

* Förkortningar som används

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Skorstensfejartekniker |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

# Text boxes

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.